ПРИКАЗ

от 12 января 2015 года № 4-од

О ПРОГРАММЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»

на 2015-2020 годы

В целях снижения объемов энергопотребления и экономии бюджетных средств, повышения энергетической эффективности, надежности и устойчивости развития МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», а также в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и принятыми подзаконными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности  МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Руководствуясь пунктом 73 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р, утвердить Программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» на 2015-2020 годы.

2. При формировании бюджета на 2015 - 2020 годы просить управление культуры администрации МО ГО Сыктывкар предусмотреть средства для финансирования мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» на 2015-2020 годы в сумме 9,6 тыс.руб.

3. Назначить Леонову Любовь Алексеевну, заместителя директора по АХЧ ответственной за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор  	                                                                                              Н.В. Костина

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МБУК «МУЗЕЙ ИМ. Н.М. ДЬЯКОНОВА» НА 2015-2020 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» на 2015-2020 годы. |
| --- | --- |
| Дата утверждения (наименование и номер нормативного акта) | Приказ директора МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» № 4-од от 12.01.2015 |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». |
| Заказчик Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова» |
| Разработчик Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова» |
| Исполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Литературно-театральный музей имени Николая Михайловича Дьяконова» |
| Цели Программы | Создание организационных, технических и экономических условий для совершенствования системы обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и снижения необоснованных расходов на содержание МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» при обеспечении комфортных параметров пребывания в нем посетителей и работы персонала. |
| Основные задачи Программы | Устранение прямых потерь при потреблении энергетических ресурсов. Улучшение потребительских свойств и качества оказываемых услуг за счет модернизации используемого оборудования и внедрения энергоэффективных инновационных технологий. Оптимизация и стимулирование рационального использования энергетических ресурсов. |
| Основные целевые показатели Программы | Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема, потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии к 2020 году не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного им в 2014 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2020 годы. |
| Механизм реализации Программы | Механизм реализации Программы предусматривает: создание и функционирование системы энергетического менеджмента; последовательное и пошаговое осуществление мероприятий; обеспечение постоянного контроля и обсуждения эффективности проводимых мероприятий; применение мер материального и морального поощрения, административного воздействия. Программа реализуется посредством проведения мероприятий по направлениям: Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения. Сбережение и эффективное использование электрической энергии. Сбережение и эффективное использование тепловой энергии. Сбережение и эффективное использование воды. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий расчетный объем финансирования программных мероприятий составляет 1683,46 тыс. рублей. Год Всего Бюджетные средства Внебюджетные средства 2015 106,8 34,6 72,2 2016 1032,9 1016,00 16,9 2017 327,56 318,36 | 9,2 2018 208,0 208,0 0,0 2019 8,2 0,0 8,2 2020 0,0 0,0 0,0 Итого: 1683,46 1576,96 106,5 |
|  | По заявленным мероприятиям к 2020 году будет достигнута реальная экономия потребления электрической энергии в размере 1645 кВтч, воды в размере 27,5 куб.м. Экономический эффект от исполнения всех мероприятий Программы составит 9,6 тыс. рублей в ценах 2014 года. Экономия потребления по годам: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Электрическая энергия, кВтч 9660 9630 9310 9000 8700 8400 Тепловая энергия, Гкал 0 0 0 0 0 0 Вода, куб.м 207 203 198 193 188 185 |
| Система организации контроля выполнения Программы | Включает формы оперативного, общего и финансового контроля, основанные на принципах коллегиальности в принятии решений и персональной ответственности, стимулирования. |

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Оценка ситуации.

МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» расположено по адресу: индекс 167026, г. Сыктывкар, ул. Маяковского, д. 3.

МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» является некоммерческой организацией в форме учреждения культуры для хранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и коллекций, истории, материальной и духовной культуры Республики Коми.

Целями МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» являются: хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и коллекций; изучение музейных предметов и коллекций; публикация музейных предметов и коллекций; осуществление просветительной и образовательной деятельности.

В условиях социального и культурного пространства г. Сыктывкара учреждение позиционируется как центр культуры республики, хранилище уникальных материалов о видных деятелях РК: актерах, режиссерах, драматургах; об истории театров республики. Понимая, что музей располагается в Эжве, судьба которой неразрывно связана с лесопромышленным комплексом, со Слободой, взято еще одно важное направление в работе – история Слободы – Эжвы. Ежегодно в музее походят литературные, театральные выставки, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства. Всевозможные конкурсы, викторины, театральные и литературные вечера, театрализованные праздники, клубы по интересам стали неотъемлемой частью деятельности музея. Особое внимание уделяется работе с детьми и ветеранами.

1.1. Общая характеристика деятельности: Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

| № п/п | Наименование показателя: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность персонала (среднесписочная), чел. | 13 |
| 2. | Численность посетителей чел. в день. | 50 |
| 3. | Количество часов работы организации в сутки | 9 |
| 4. | Количество часов работы организации в сутки при тепловой нагрузке установленной мощности и временной диапазон. | 9 |
| 5. | Средняя температура в помещениях в отопительный период по отдельным зданиям и сооружениям, град.С: | 2-- |
| 6. | Количество часов работы организации в год при тепловой нагрузке установленной мощности. | 1584 |
| 7. | Количество часов работы организации в сутки при пиковой электрической нагрузке и временной диапазон | 99 |
| 8. | Количество часов работы организации в год при пиковой электрической нагрузке. | 1584 |
| 9. | Средняя температура в помещениях в отопительный период, град.С: | 2020 |
| 10. | Ручное регулирование тепла (доля от общей площади помещений),% | -- |
| 11. | Автоматическое регулирование тепла (доля от общей площади помещений), %. |  |
| 12. | Автоматическое регулирование потребления электрической энергии (доля от общего числа электропотребляющих устройств / от общей мощности электропотребления), %. |  |
| 13. | Доля затрат на коммунальные услуги в общем объеме затрат на осуществление функций МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», % | 4 |

1.2. Расход энергетических ресурсов в 2014 году:

| № п/п | Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Стоимость единицы с НДС, руб. | Количество | Общая стоимость, руб. | Поставщик энергетического ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | кВтчас | 5,669 | 9989 | 56626,51 | ОАО «Коми энергосбытовая компания» |
| 2. | Тепловая энергия | Гкал | 1052,715 | 147,85 | 155643,97 | ООО «Северэнергопром» |
| 3. | ХВС | Куб.м. | 22,527 | 187,05 | 4213,65 | ЭМУП «ЖКХ» |
| 4. | Водоотведение | Куб.м. | 26,782 | 239,89 | 6424,68 | ЭМУП «ЖКХ» |
| 5. | Э/Э (ОДН) | КВт.час. | 5,817 | 1389,44 | 8082,26 | ЭМУП «ЖКХ» |
| 6. | Г/в (ОДН) | Куб. м. | 102,934 | 13,85 | 1425,64 | ЭМУП «ЖКХ» |
| 7. | Х/в (ОДН) | Куб. м. | 20,625 | 11,631 | 239,89 | ЭМУП «ЖКХ» |

1.3. Характеристика помещений МБУК «МУЗЕЙ ИМ. Н.М. ДЬЯКОНОВА»

| № п/п | Назначение | Год постройки | Площадь, кв. м | Количественная и качественная оценка ограждающих конструкций и инженерных систем, характерные проблемы и недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдельно стоящие здания (сооружения): |
| Помещения, являющиеся частью иных зданий (сооружений): |
| 1. | Многоквартирный жилой дом (в оперативном управлении с 2009г.), ул. Маяковского, д. 3 | 1978 | 344,2 | Установлены деревянные оконные и дверные проемы, имеющие плохую теплоизоляцию. Проведена электропроводка, не соответствующая требованиям инженерных сетей. |
| 2. | Многоквартирный жилой дом (в оперативном управлении с 2011г.), пр. Бумажников, д. 36 | 1989 | 106,2 | Была реконструкция помещения и установлены деревянные оконные проемы все это привело к плохой теплоизоляции. |

1.4. Характеристика оборудования МБУК «МУЗЕЙ ИМ. Н.М. ДЬЯКОНОВА»

| № п/п | Наименование (по видам, типам и моделям) | Количество единиц | Мощность кВт | Годовой коэф-т использования | Год выпуска, состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребители электрической энергии: |
| 1.1 | Технологическое оборудование: |  |  |  |
| 1.1.1 | Компьютеры и периферийные устройства | 10 |  | 80 | 2003г-2014.г , 3 из них требуют замены |
| 1.1.2 | Офисная техника | 11 |  | 80 | 2001-2011 |
| 1.2 | Осветительные и бытовые приборы: |  |  |
| 1.2.1 | Лампы внутреннего освещения: Лампы накаливания Лампы люминисцентные Лампы энергосберегающие Лампы светодиодные Лампы уличного освещения (диодные) | 38 18 3 110 65 | 60 18 20 24 40 | 40 90 90 60 | - |
| 1.2.2 | Нагревательные приборы | 3 | 2000 | 5 |  |
| 1.2.3 | Бытовые приборы | 5 | 16 |  | 1996-2015 |
| 2 | Приборы учета энергетических ресурсов: |  |
| 2.1 2.2.. | Электрическая энергия Вода | 2 7 |  | 100 100 | 2011, 2016 2011 ,2012, 2014, 2015 |

В настоящий момент основными недостатками и проблемами МБУК «Музей им. Н. М. Дьяконова», являются:

- определенное число единиц морально и физически устаревшего неэффективного оборудования и необходимость их срочной замены;

- отсутствует регулирование процесса потребления энергетических ресурсов;

- нарушен тепловой режим в фондовом помещении, в связи с его реконструкцией;

- низкая культура энергосбережения, отсутствие у персонала и посетителей соответствующих навыков;

- непроизводительный расход энергетических ресурсов во внутренних инженерных сетях и коммуникациях и на вводах в МБУК «Музей им. Н. М. Дьяконова», из-за потерь, вызванных отсутствием изоляции, несовершенных технологий их обслуживания и защиты;

- высокая доля затрат на энергетические ресурсы в общем бюджете МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», отсутствие свободных средств на исправление сложившейся ситуации;

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание организационных, технических и экономических условий для совершенствования системы обеспечения необходимыми энергетическими ресурсами и снижение необоснованных расходов на содержание МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», при обеспечении комфортных условий пребывания в нем сотрудников и посетителей. Следствием достижения основной цели должно стать:

- Повышение безопасности, надежности и качества обеспечения энергетическими ресурсами.

- Рост энергетической эффективности оказываемых услуг и процессов эксплуатации помещений и оборудования.

- Сокращение затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов и достижение реальной экономии за период 2015-2020 годов в натуральном выражении в объеме не менее 15% от уровня 2014 года.

Основными задачами Программы являются:

- Детальная и объективная оценка потенциала энергосбережения по видам энергетических ресурсов, осуществление мер регулярного оперативного контроля и проведение энергетических обследований;

- Безусловное выполнение обязательных требований федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов, установленного порядка организации, стимулирования и ответственности за результаты энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций с государственным (муниципальным) участием;

- Снижение потерь за счет использования оптимальных режимов потребления, применения оборудования и приборов с экономичным энергопотреблением, эффективных и оперативных средств и методов учета, контроля и регулирования энергопотребления, улучшения теплофизических характеристик при капитальном и текущем ремонте зданий и помещений, обустройстве и реконструкции инженерных коммуникаций;

- Рост числа случаев использования материалов и устройств, имеющих высокий класс энергетической эффективности, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и возобновляемые источники энергии;

- Распространение среди сотрудников и посетителей знаний, навыков и культуры рационального использования электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды на работе и в быту, доведение до них сведений о наиболее экономичных и технически проработанных технологиях, изделиях и приборах, и режимах их применения;

- Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 3. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014г. (факт) | Значение показателя по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Электрическая энергия |  |
| 1.1. | Расход электрической энергии | кВтч | 9989 | 9660 | 9630 | 9310 | 9000 | 8700 | 8400 |
| 1.2. | Экономия электрической энергии (по отношению к фактическому значению за 2014 г.) | % | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 1.3. | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | 761,5 | 743,1 | 740,8 | 958,3 | 716,2 | 669,2 | 646,2 |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | 761,5 | 743,1 | 740,8 | 958,3 | 716,2 | 669,2 | 646,2 |
| 1.5. | Удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека персонала) | кВтч / чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Доля объемов потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации энергосервисных контрактов, к общему объему экономии электрической энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловая энергия |
| 2.1. | Расход тепловой энергии | Гкал | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |
| 2.2. | Экономия тепловой энергии (по отношению к фактическому значению за 2014 г.) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.4. | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал /м 2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2.6. | Доля объемов потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.8. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации энергосервисных контрактов, к общему объему экономии тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Вода |  |
| 3.1. | Расход воды | м3 | 212,5 | 207 | 203 | 198 | 193 | 188 | 185 |
| 3.2. | Экономия воды | % | - | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3.3. | Удельный расход воды (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | 16,6 | 16 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,2 |
| 3.4. | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | 16,6 | 16 | 15,6 | 15,2 | 14,8 | 14,5 | 14,2 |
| 3.5. | Удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека персонала) | м3/чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6. | Доля объемов потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7. | Число заключенных энергосервисных договоров (контрактов) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.8. | Число реализованных инвестиционных проектов | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.9. | Доля объема экономии, полученной в результате реализации инвестиционных проектов, к общему объему экономии воды | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Общие. |  |
| 4.1. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для нужд организации в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг (в стоимостном выражении). | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Доля объема внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий Программы | % |  | 68 | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 |

# 4. Механизм реализации Программы.

Включает:

- Выполнение программных мероприятий за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

- Мониторинг хода реализации Программы, осуществление мер оперативного воздействия для достижения обозначенных ожидаемых результатов.

- Коллегиальное обсуждение достигнутых результатов и внесение изменений в Программу, исходя из внешних и внутренних факторов развития ситуации с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»,

- Формирование ежегодной отчетности по реализации Программы и расходовании средств и предоставление уполномоченным государственным органам в установленном законодательством порядке.

Программа реализуется посредством проведения мероприятий по направлениям (разделам):

## Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения.

## Сбережение и эффективное использование электрической энергии.

## Сбережение и эффективное использование тепловой энергии.

Сбережение и эффективное использование воды.

## Реализация первого направления (раздела) носит опережающий характер по отношению к другим направлениям (разделам).

Формирование перечня и определение последовательности мероприятий по каждому направлению (разделу) производится с учетом их ранжирования и временной оптимизации в зависимости от их актуальности, стоимости, наличия ресурсного обеспечения и размера реальной экономии.

- Мероприятия отражают перспективные для МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» объекты повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов, предусматривают четкий взаимосвязанный алгоритм действий с ясным прогнозируемым результатом, соответствуют федеральным и областным законодательным актам, и ведомственным нормативно-правовым документам, скоординированы с ранее принятыми целевыми программами и решениями.

# Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество единиц (доля от общего числа в %) | Затраты на единицу, тыс. руб. | Затраты по годам реализации Программы | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Общие мероприятия организационного, технического, правового и информационного обеспечения. |
| 1.1. | Обучение (повышение квалификации) и информационное обеспечение руководителей и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение. |  | 7,5 | - | - | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
| 2. Сбережение и эффективное использование электрической энергии |
| 2.1. | Замена электропроводки | 1 | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 |
| 2.2. | Утепление стен и замена обшивки (несгораемый материал) тамбура в помещении на Бумажников , д.36 | 1 | 75,0 | - | - | - | 75,0 | -- | - | 75,0 |
| 2.3. | Ремонт кровли и ее утепление | 1 | 25,0 | - | - | - | 25,0 | -- | - | 25,0 |
| 2.4. | Установка дополнительных секций к чугунной батарее в Фондовом помещении на Бумажников, 36 | 4 | 6,0 | - | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| 2.5. | Установка балконной стеклопакетной двери в Фондовом помещении на Бумажников, 36 | 1 | 22,56 | - | - | 22,56 | - | - | - | 22,56 |
| 2.6. | Утепление балкона в Фондовом помещении на Бумажников, 36 | 1 | 27,0 | - | - | 27,0 | - | - | - | 27,0 |
| 2.7. | Установка завеса в Фондовом помещении на Бумажников, 36 | 1 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 2.8. | Установка энергосберегающие ламп | 3 | 2,5 | - | - | - | - | 7,5 | - | 7,5 |
| 2.9. | Установка светодиодные ламп | 48 | 0,3 | 6,6 | - | 7,8 | - | - | - | 14,4 |
| 2.10. | Установка люминесцентных ламп | 3 | 1,1 | 3,3 | - | - | - | - | - | 3,3 |
| 3. Сбережение и эффективное использование тепловой энергии |
| 3.1. | Установка оконных стеклопакетов | 15 | 21,9 | 59,5 | 32,85 | 235,8 | - | - | - | 328,15 |
| 3.2. | Установка внутренней двери ПВХ на эвакуационном | 1 | 12,0 | - | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 |
| 3.3. | Установка межкомнатных дверей ПВХ | 9 | 12,0 | - | - | - | 108,0 | - | - | 108,0 |
| 3.4. | Установка уличной двери и ее утепление | 1 | 34,6 | 34,6 | - | - | - | - | - | 34,6 |
| 4. Сбережение и эффективное использование воды |
| 4.1 | Замена счетчиков | 7 | 0,7 | 2,8 | - | 1,4 | - | 0,7 | - | 4,9 |

# 5. Ожидаемые результаты.

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономия энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Организационно-технические мероприятия |  |
| 1.1. | Обучение (повышение квалификации) и информационное обеспечение руководителей и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - |
| 1.2. | Проведение энергетического обследования и составление энергетического паспорта. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| Электрическая энергия ( кВтч ) |  |  |
| 2.1. | Замена электропроводки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Утепление стен и замена обшивки (несгораемый материал) тамбура в помещении на Бумажников, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт кровли и ее утепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Установка дополнительных секций к чугунной батарее в Фондовом помещении на Бумажников, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Установка балконной стеклопакетной двери в Фондовом помещении на Бумажников, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Утепление балкона в Фондовом помещении на Бумажников, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Установка навеса в Фондовом помещении на Бумажников, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Установка энергосберегающие ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Установка светодиодные ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Установка люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (Гкал) |  |  |
| 3.1. | Установка оконных стеклопакетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка внутренней двери ПВХ на эвакуационном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Установка межкомнатных дверей ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Установка уличной двери и ее утепление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода ( м3) |  |  |
| 4.1. | Замена счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Объем и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет 1683,46 тыс. рублей. Настоящая Программа предусматривает следующие объемы финансирования (тыс. руб.):

| Год | Всего | Бюджетные средства | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 106,8 | 34,6 | 72,2 |
| 2016 | 1032,9 | 1016,00 | 16,9 |
| 2017 | 327,56 | 318,36 | 9,2 |
| 2018 | 208,0 | 208,0 | 0,0 |
| 2019 | 8,2 | 0,0 | 8,2 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого<*>: | 1683,46 | 1576,96 | 106,5 |

Финансирование мероприятий Программы за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда и на оплату обязательств по заключенным энергосервисным договорам (контрактам).

Источниками финансирования программных мероприятий являются:

- Собственные средства деятельности МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», выделяемые ему в соответствии с БК РФ на обеспечение функций, в объеме 1576,96 тыс. рублей.

- Внебюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются собственные средства исполнителей энергосервисных договоров (контрактов) и привлеченные ими кредиты в объеме 106,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы корректируется ежегодно после заключения соглашений на реализацию мероприятий программы с исполнителями инвестиционных проектов, энергосервисных договоров (контрактов), а также утверждения бюджета организации на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Система управления и контроля выполнения Программы.

Включает:

- формирование в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» совета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- утверждение в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» лиц (а), персонально ответственных за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- учет и контроль всех поступающих и потребляемых энергоресурсов;

- неукоснительное соблюдение требований и условий нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, относящихся к МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»;

- стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности и лиц, осуществляющих такую деятельность, включая материальное и моральное поощрение, административное воздействие;

- взаимодействие с предприятиями и организациями, поставляющими энергетические ресурсы, выпускающими продукцию или оказывающими услуги в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, являющихся исполнителями энергосервисных договоров (контрактов), на основе взаимной ответственности, прозрачности и долгосрочности отношений;

- установление лимитов и норм энергопотребления на отдельные виды внутри МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова», применение методов пропаганды и популяризации энергосбережения среди персонала и посетителей МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»;

- обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации собственного и привлекаемого персонала.

Оперативный контроль выполнения Программы осуществляет лицо, ответственное за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» и назначаемое из числа его сотрудников:

  - организует сбор и систематизацию информации о реализации мероприятий;

  - проводит мониторинг результатов реализации мероприятий в разрезе источников финансирования и показателей эффективности Программы;

  - представляет сведения о результатах реализации мероприятий руководителю МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»;

Общий и финансовый контроль выполнения Программы осуществляет руководитель МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова»;

  - анализирует результаты и представляет в вышестоящий орган отчет о реализации программных мероприятий в установленном порядке;

  - представляет распорядителю бюджетных средств отчет об использовании бюджетных средств в установленном порядке;

  - организует коллегиальное обсуждение результатов реализации и работу совета МБУК «Музей им. Н.М. Дьяконова» по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

  - обеспечивает предоставление статистических данных и информационных материалов (документов) уполномоченным государственным органам.

По мере реализации Программы задачи и мероприятия могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства, показателей и ориентиров развития организации.

Литература.

1.Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61

"Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

2. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

3.Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

4.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Утвержден распоряжением Председателя Правительства РФ 1 декабря 2009 года № 1830-р.

5.Государственная программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года.

6.Энергетическая стратегия России до 2030 года, разработанная     на основе утвержденных Правительством РФ в 2003 году Энергетической стратегии России на период до 2020 года и в 2008 году     Концепции долгосрочного    социально-экономического    развития      Российской Федерации   до   2020 года.

7.СНИП 41-01-2003

8.СНИП 23-01-99* «Строительная климатология»

9.Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы» №3, март 2002

10.«Энергосбережение при строительстве и реконструкции жилых зданий в России» В. И. Ливчак.

11. Постановление Правительства Российской Федерации №1225 от 31 декабря 2009г.

О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

12.Методика расчета значений целевых показателей в области энргегосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.